# Wzór formularza ofertowego

_________________

(pieczęć wykonawcy)

## OFERTA

Pełna nazwa wykonawcy:

Siedziba i adres wykonawcy:

REGON:	 NIP:

Telefon:	 Fax:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa urządzeń sieci telekomunikacyjnej”, nr postępowania MHZP/11/2013, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę:

CENA BRUTTO (wartość RAZEM z tabeli)	złotych
(słownie:	zł)

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość [szt] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Cena brutto [PLN] (ilość*cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Redundantny klaster urządzeń kontroli bezprzewodowych punktów dostępowych ___________________________________ (nazwa, model, producent lub marka) | 1 |  |  |
| Urządzenie centralne sieci LAN – 48 portów ___________________________________ (nazwa, model, producent lub marka) | 4 |  |  |
| Urządzenie centralne sieci LAN – 24 porty ___________________________________ (nazwa, model, producent lub marka) | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.

Akceptujemy warunki gwarancji na prawidłowe działanie poszczególnych produktów stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.

Oświadczamy, że oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ.

Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej punkt 7 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Do niniejszej oferty załączamy:

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia,

Wykaz dostaw

………………………

………………………

………………………

Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

_________________

(pieczęć wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa urządzeń sieci telekomunikacyjnej” nr postępowania MHZP/11/2013

w imieniu:

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Wzór wykazu dostaw

_________________

(pieczęć wykonawcy)

## Wykaz dostaw

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa urządzeń sieci telekomunikacyjnej”, nr postępowania MHZP/11/2013.

| l.p | Odbiorca | Daty wykonania dostaw (dd/mm/rrrr-dd/mm/rrrr) | Przedmiot: nazwa i krótki opis dostawy | Wartość dostawy (brutto) | Rodzaj doświadczenia (własne, innego podmiotu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

# Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

_________________

(pieczęć wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa urządzeń sieci telekomunikacyjnej, nr postępowania MHZP/11/2013

w imieniu:

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik 7 do SIWZ Wzór specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia

## Redundantny klaster urządzeń kontroli bezprzewodowych punktów dostępowych – 1 sztuka

____________________________________	____________________________________

Nazwa, model					Producent lub marka

| Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rozwiązanie ma umożliwiać centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego, w zakresie: |  |
| zarządzanie politykami bezpieczeństwa |  |
| wykrywanie włamań |  |
| zarządzanie pasmem radiowym |  |
| zarządzanie mobilnością |  |
| zarządzanie jakością transmisji |  |
| Rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) min. 50-ma punktami dostępowymi (kratowymi i klasycznymi) |  |
| Ma być wyposażone w 8 przetworników 1G SFP, pozwalających na realizację połączeń zgodnie ze standardem 1000Base-SX/1000Base-T |  |
| Ma mieć możliwość rozbudowy obsługiwanej ilości AP do min. 500, |  |
| Dysponować min. 8 interfejsów GE (uplink) z możliwością agregacji pasma – styki definiowane przez moduły konwerterów GBIC, SFP lub równoważne |  |
| Rozwiązanie musi pracować w trybie redundancji 1+1 – usterka pojedynczego urządzenia nie powinna wpływać na funkcjonalność rozwiązania |  |
| Rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych w zakresie: |  |
| automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym |  |
| optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia) |  |
| dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych |  |
| wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji |  |
| równoważenie obciążenia punktów dostępowych (rozkład użytkowników pomiędzy punkty dostępowe i poszczególne moduły radiowe) |  |
| obsługa mechanizmów optymalizacji ruchu multicast – IGMP snooping |  |
| Rozwiązanie ma obsługiwać mechanizmy bezpieczeństwa: |  |
| 802.11i, WPA2, WPA, WEP |  |
| 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS) |  |
| możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID |  |
| współpraca z mechanizmami zaawansowanej kontroli dostępu do sieci (typu NAC, NAP lub równoważne) – wymuszanie polityki dostępu na poziomie kontrolera |  |
| możliwość profilowania użytkowników, poprzez przydział sieci VLAN i list kontroli dostępu (ACL) |  |
| uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania 802.11 (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury) |  |
| wykrywanie „obcych” punktów dostępowych (współpraca z mechanizmami lokalizacyjnymi oprogramowania do zarządzania) z możliwością ich deaktywacji (odłączenie portu przełącznika, do którego jest podłączony, generowanie ramek deasocjacyjnych); deaktywacja musi mieć możliwość aktywacji ręcznej oraz automatycznej (w oparciu o reguły określone przez administratora), |  |
| wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deauthentication flood itp.) |  |
| obsługa serwerów autoryzacyjnych (RADIUS albo TACACS+, LDAP), wbudowany serwer autoryzacyjny z możliwością definicji min. 500 użytkowników |  |
| ochrona kryptograficzna (DTLS) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników CAPWAP |  |
| Rozwiązanie ma obsługiwać mechanizmy QoS (802.1p, CAC WMM TSpec, kontrola pasma per użytkownik) |  |
| Rozwiązanie ma obsługiwać mobilność (roaming-u) użytkowników (bez konieczności pełnego ponownego uwierzytelniania) – wymagana współpraca z oferowanymi telefonami bezprzewodowymi dla uwierzytelniania 802.1x (PEAP-MSCHAP, EAP-FAST, EAP-TLS) z szyfrowaniem TKIP, AES, WEP |  |
| Rozwiązanie ma współpracować z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne |  |
| Rozwiązanie ma obsługiwać dostęp gościnny poprzez: |  |
| przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony) |  |
| możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta |  |
| możliwość konfiguracji dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego |  |
| Rozwiązanie ma mieć możliwość redundancji rozwiązania (N+1) |  |
| Rozwiązanie ma obsługiwać mechanizmy pozwalające na deaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system |  |
| Rozwiązanie ma być zarządzalne przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej |  |
| Obydwa urządzenia klastra HA muszą posiadać redundantne zasilacze AC |  |
| Rozwiązanie ma mieć możliwość instalacji w szafie rack 19” (wymagane wyposażenie montażowe) |  |
| Rozwiązanie ma mieć oznaczenie CE |  |
| Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 8x5xNBD (możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, naprawa w następnym dniu roboczym, w godzinach od 9:00 do 17:00) przez okres 3 lat |  |

## Urządzenie centralne sieci LAN – 48 portów – 4 sztuki

____________________________________	____________________________________

Nazwa, model					Producent lub marka

| Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Urządzenie ma posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 101 Mpps oraz matrycę 160 Gbps; |  |
| Urządzenie ma posiadać co najmniej 48 portów GigabitEthernet w wykonaniu UTP 10/100/1000 PoE+ (802.3at) oraz mieć możliwość rozbudowy o moduł posiadający: 2 porty TenGigabitEthernet definiowane przez moduły SFP+ lub 4 porty GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP; Budżet mocy PoE co najmniej 800W. |  |
| Urządzenie ma być rozbudowane o moduł umożliwiający zainstalowanie 2 portów TenGigabitEthernet zdefiniowanych przez moduły SFP+; |  |
| W specyfikacji mają znajdować się 4 moduły SFP+ TenGigabitEthernet działające ze światłowodem wielomodowym o długości fali 850 nm kompatybilne z urządzeniem centralnym; |  |
| Urządzenie ma posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 64Gbps; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu; |  |
| Urządzenie ma posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN oraz co najmniej 128 instancji STP; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP i routing statyczny oraz umożliwiać rozbudowę o protokoły OSPF, BGPv4. |  |
| Urządzenie ma wspierać IGMP v1 i v2 oraz umożliwiać rozbudowę o definiowanie routingu multicasów w oparciu o protokoły PIM i DVMRP; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać rozbudowę do opcji pozwalającej konfigurację tzw. Policy Based Routing; |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |
| 802.1w |  |
| 802.1s (co najmniej 60 instancji) |  |
| możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP) |  |
| Urządzenie ma umożliwiać rozbudowę o protokół FHRP jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci; |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |
| Obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu |  |
| Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR) |  |
| Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority |  |
| Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS. |  |
| Pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP |  |
| Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 8Kbps lub mniejszego |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |  |
| Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x |  |
| Możliwość ograniczenia dostępu użytkowników per port w oparciu o MAC adresy urządzeń |  |
| Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH |  |
| Możliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) |  |
| Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ |  |
| Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN |  |
| Urządzenie ma umożliwiać konfigurację portów RSPAN; |  |
| Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) ma być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej ma być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; |  |
| Urządzenie ma mieć możliwość montażu w szafie 19” |  |
| Urządzenie ma zawierać zasilacz o mocy co najmniej 350W pozwalający na zasilanie zmiennoprądowe. |  |
| Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 8x5xNBD (możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, naprawa w następnym dniu roboczym, w godzinach od 9:00 do 17:00) przez okres 3 lat |  |

## Urządzenie centralne sieci LAN – 24 porty – 1 sztuka

____________________________________	____________________________________

Nazwa, model					Producent lub marka

| Wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Urządzenie o zamkniętej konfiguracji; |  |
| Urządzenie ma posiadać tzw. Switching Engine o wydajności co najmniej 65 Mpps oraz matrycę 160 Gbps; |  |
| Urządzenie ma posiadać co najmniej 24 porty GigabitEthernet w wykonaniu UTP 10/100/1000 PoE+ (802.3at) oraz mieć możliwość rozbudowy o moduł posiadający: 2 porty TenGigabitEthernet definiowane przez moduły SFP+ lub 4 porty GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP; Budżet mocy PoE co najmniej 435W. |  |
| Urządzenie ma być rozbudowane o moduł umożliwiający zainstalowanie 2 portów TenGigabitEthernet zdefiniowanych przez moduły SFP+; |  |
| W specyfikacji mają znajdować się 4 moduły SFP+ TenGigabitEthernet działające ze światłowodem wielomodowym o długości fali 850 nm kompatybilne z urządzeniem centralnym; |  |
| Urządzenie ma posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości co najmniej 64Gbps; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać tworzenie stosów z możliwością definiowania QoS globalnie dla stosu; |  |
| Urządzenie ma posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 1000 sieci VLAN oraz co najmniej 128 instancji STP; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP i routing statyczny oraz umożliwiać rozbudowę o protokoły OSPF, BGPv4. |  |
| Urządzenie ma wspierać IGMP v1 i v2 oraz umożliwiać rozbudowę o definiowanie routingu multicasów w oparciu o protokoły PIM i DVMRP; |  |
| Urządzenie ma umożliwiać rozbudowę do opcji pozwalającej konfigurację tzw. Policy Based Routing; |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: |  |
| 802.1w |  |
| 802.1s (co najmniej 60 instancji) |  |
| możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group) zgodnie z 802.3ad (LACP) |  |
| Urządzenie ma umożliwiać rozbudowę o protokół FHRP jako dodatkowy mechanizm związany z zapewnieniem ciągłości pracy sieci; |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: |  |
| Obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu |  |
| Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR) |  |
| Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority |  |
| Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS. |  |
| Pełne wsparcie dla 64 wartości pola DSCP |  |
| Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 8Kbps lub mniejszego |  |
| Urządzenie ma wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: |  |
| Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x |  |
| Możliwość ograniczenia dostępu użytkowników per port w oparciu o MAC adresy urządzeń |  |
| Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH |  |
| Możliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN) |  |
| Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ |  |
| Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN |  |
| Urządzenie ma umożliwiać konfigurację portów RSPAN; |  |
| Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) ma być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej ma być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; |  |
| Urządzenie ma mieć możliwość montażu w szafie 19” |  |
| Urządzenie ma zawierać zasilacz o mocy co najmniej 350W pozwalający na zasilanie zmiennoprądowe. |  |
| Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta 8x5xNBD (możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, naprawa w następnym dniu roboczym, w godzinach od 9:00 do 17:00) przez okres 3 lat |  |

_____________________________________

(data, imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

w przypadku spełnienia wymagań minimalnych należy wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach należy wskazać parametry techniczne

w przypadku spełnienia wymagań minimalnych należy wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach należy wskazać parametry techniczne

w przypadku spełnienia wymagań minimalnych należy wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach należy wskazać parametry techniczne